## Sheet1
SOAL GAS MEDIS
(LISTRIK & MESIN)
No | Soal | Pilihan A | Pilihan B | Pilihan C | Pilihan D | Pilihan E | Kunci Jawaban
1 | Sesuai standar keselamatan kerja listrik, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan listrik di rumah sakit? | Menyalakan alat pemadam kebakaran | Memberi minum korban | Mematikan sumber listrik terlebih dahulu | Menghubungi petugas keamanan | Membawa korban ke IGD | C
2 | Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik disebut? | Voltmeter | Amperemeter | Ohmmeter | Wattmeter | Barometer | B
3 | Jika sebuah mesin gas medis memiliki tegangan 220V dan arus 3A, berapa daya listriknya? | 440 W | 550 W | 660 W | 220 W | 110 W | C
4 | Apa fungsi utama dari sebuah konduktor listrik? | Menghambat arus listrik | Menyimpan arus listrik | Menghantarkan arus listrik | Mengubah arus listrik | Menyerap panas listrik | C
5 | Fungsi sakelar kutub ganda pada instalasi listrik rumah sakit adalah? | Mengatur suhu ruangan | Memutus dan menghubungkan dua jalur listrik secara bersamaan | Mengatur tekanan air | Menyalakan lampu otomatis | Menyimpan cadangan listrik | B
6 | Mesin gas medis yang berfungsi menghasilkan udara tekan medis di rumah sakit disebut? | Mesin air central / compressor medik | Mesin vacum central | Pompa vacum | Mesin sterilisasi | Ventilator | A
7 | Mesin yang digunakan untuk menegeluarkan cairan tidak dibutuhkan dari tubuh pasien dengan sistem vacum disebut? | Mesin vacum central / vacum medik | Mesin air central | Ventilator | Anesthesi | Mesin oksigen central | A
8 | Oksigen medis disalurkan ke pasien melalui alat yang disebut? | Masker oksigen | Regulator | Flowmeter | Compressor | Ventilator | A
9 | Alat yang mengatur tekanan dan laju aliran gas medis dari tabung oksigen ke pasien disebut? | Ventilator | Compressor | Anesthesi | Regulator | Suction pump | D
10 | Alat berikut ini yang tidak digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas medis adalah? | Gas detector | Leak detector spray | Soapy water | Thermometer | Monitor tekanan | D
11 | Fungsi dari relay dalam sistem control Listrik adalah? | Menurunkan tegangan | Mengatur suhu pada mesin | Menyimpan energi listrik | Menyambung dan memutus arus secara otomatis | Mengukur arus listrik | D
12 | Apa yang dimaksud dengan preventive maintenance? | Pemeliharaan terjadwal untuk mencegah kerusakan | Perbaikan setelah kerusakan terjadi | Pemeliharaan untuk meningkatkan kecepatan mesin | Pemeliharaan saat darurat | Mengganti seluruh bagian mesin | A
13 | Alat multimeter dapat digunakan untuk mengukur hal-hal berikut, kecuali ? | Frekuensi | Resistensi | Arus listrik | Tegangan | Tekanan udara | E
14 | Jika sebuah motor Listrik overheat, Langkah pertama yang harus dilakukan adalah? | Meningkatkan kecepatan motor | Menambahkan pelumas | Mematikan motor dan mencari penyebabnya | Mengganti semua komponen motor | Menyiram motor dengan air | C
15 | Pada instalasi listrik, kabel dengan ukuran 2,5 mm2 biasanya digunakan untuk? | Penerangan | Pemanas | Stop kontak | AC | Motor listrik | A
16 | Jenis motor listrik yang paling umum digunakan dalam industri adalah? | Motor DC seri | Motor induksi 3 fasa | Motor stepper | Motor servo | Motor universal | B
17 | Komponen berikut yang berfungsi untuk mengamankan sirkuit dari arus lebih adalah? | Dioda | Fuse | Saklar | Transistor | Transformator | B
18 | Saklar yang terdiri dari dua kutub dan dua arah disebut? | Single pole double throw | Double pole single throw | Triple pole double throw | Double pole double throw | Double pole triple throw | D
19 | Hukum yang menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya adalah? | Hukum ohm | Hukum faraday | Hukum kirchoff | Hukum coulomb | Hukum gauss | D
20 | Apa fungsi dari bearing dalam sistem mesin? | Mengurangi gesekan antar komponen bergerak | Menyimpan oli pelumas | Meningkatkan suhu kerja mesin | Mempercepat putaran roda gigi | Menyaring partikel logam | A