## Sheet1
SOAL TEKNIS UNTUK ELEKTROMEDIS
No | Soal | Pilihan A | Pilihan B | Pilihan C | Pilihan D | Pilihan E | Kunci Jawaban
1 | Prinsip etika dalam praktik elektromedis termasuk? | A. Mengabaikan pelatihan berkelanjutan | B. Memprioritaskan keuntungan finansial di atas keselamatan pasien | C. Menggunakan alat tanpa perawatan | D. Menjaga kerahasiaan informasi pasien dan memastikan keamanan alat | E. Mengabaikan tanggung jawab terhadap pengujian alat | D
2 | Protokol keselamatan kerja yang harus diikuti oleh teknisi elektromedis meliputi penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk? | A. Melindungi dari radiasi ultraviolet | B. Menghindari kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya | C. Mengurangi kebisingan lingkungan kerja | D. Meningkatkan kecepatan kerja | E. Menghindari beban fisik yang berat | B
3 | Salah satu tantangan utama dalam pengoperasian dan pemeliharaan ventilator adalah: | A. Melakukan pemeriksaan dan kalibrasi sesuai standar | B. Menggunakan ventilator dengan firmware yang kadaluarsa | C. Mengabaikan jadwal pemeliharaan rutin | D. Mengoperasikan ventilator tanpa pelatihan yang memadai | E. Menyimpan ventilator di tempat yang tidak sesuai | A
4 | Pentingnya kalibrasi alat elektromedis terletak pada? | A. Meningkatkan umur alat | B. Menjamin ketepatan dan keamanan pengukuran alat | C. Mengurangi biaya operasional alat | D. Mempercepat proses pengoperasian alat | E. Mengurangi kebutuhan pelatihan pengguna | B
5 | Seorang teknisi elektromedis menggunakan tensimeter digital untuk mengukur tekanan darah seorang pasien. Setelah beberapa kali pengukuran, hasilnya selalu tidak stabil. Apa langkah pertama yang seharusnya dilakukan teknisi tersebut? | A. Mengganti baterai alat | B. Memastikan manset terpasang dengan benar | C. Mengkalibrasi ulang alat | D. Mengganti sensor tekanan | E. Membersihkan layar alat | B
6 | Bagian laboratorium melaporkan kepada Instalasi Pemeliharaan rumah sakit tentang salah satu alat centrifuge tidak berfungsi sama sekali. Langkah pertama apakah yang akan dilakukan oleh tenaga elektromedis untuk menangani alat tersebut? | A. Memeriksa motor | B. Memeriksa fuse power | C. Memeriksa kabel power | D. Memeriksa saklar on off | E. Memeriksa mikroswitch door | C
7 | Rumah sakit anda melakukan pengadaan alat kesehatan baru berupa sphygmomanometer. Kelengkapan apakah yang harus ada pada alat tersebut? | A. Manset | B. Alkohol | C. Air Raksa | D. Stetoskop | E. Selang | A
8 | Tujuan Pemeliharaan suatu peralatan adalah sebagai berikut, kecuali: | A. Melindungi peralatan dari pengaruh yang merugikan seperti panas, debu, uap air dan bahan pengotoran lainnya. | B. Mempertahankan keandalan peralatan semaksimal mungkin dan menjaga sekecil mungkin keadaan mati (tidak berfungsinya alat) yang dapat merugikan. | C. Mengetahui kerusakan yang baru mulai timbul, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. | D. Memperpendek umur efektif peralatan | E. Meminimalisir biaya perbaikan penggantian suku cadang pada alat Kesehatan | D
9 | Alat medis yang biasa di gunakan di ruang radiologi adalah: | A. Dopler | B. Mwd | C. Rontgen | D. Incubator | E. Ventilator | C
10 | Alat yang di gunakan untuk menyedot lendir atau dahak pada pasien di sebut: | A. Syringe pump | B. Infus pump | C. Suction pump | D. Defibrilator | E. Nebulizer | C