## Sheet1
SOAL TEKNIS UNTUK TEKNISI GAS MEDIS
No | Soal | Pilihan A | Pilihan B | Pilihan C | Pilihan D | Pilihan E | kunci Jawaban
1 | Sesuai standar keselamatan kerja listrik, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan listrik di rumah sakit? | Menyalakan alat pemadam kebakaran | Memberi minum korban | Mematikan sumber listrik terlebih dahulu | Menghubungi petugas keamanan | Membawa korban ke IGD | C
2 | Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik disebut? | Voltmeter | Amperemeter | Ohmmeter | Wattmeter | Barometer | B
3 | Jika sebuah mesin gas medis memiliki tegangan 220V dan arus 3A, berapa daya listriknya? | 440 W | 550 W | 660 W | 220 W | 110 W | C
4 | Apa fungsi utama dari sebuah konduktor listrik? | Menghambat arus listrik | Menyimpan arus listrik | Menghantarkan arus listrik | Mengubah arus listrik | Menyerap panas listrik | C
5 | Fungsi sakelar kutub ganda pada instalasi listrik rumah sakit adalah? | Mengatur suhu ruangan | Memutus dan menghubungkan dua jalur listrik secara bersamaan | Mengatur tekanan air | Menyalakan lampu otomatis | Menyimpan cadangan listrik | B
6 | Mesin gas medis yang berfungsi menghasilkan udara tekan medis di rumah sakit disebut: | Mesin air central / compressor medik | Mesin vacum central | Pompa vacum | Mesin sterilisasi | Ventilator | A
7 | Mesin yang digunakan untuk menegeluarkan cairan tidak dibutuhkan dari tubuh pasien dengan sistem vacum disebut? | Mesin vacum central / vacuum medik | Mesin air central | Ventilator | Anesthesi | Anesthesi | A
8 | Oksigen medis disalurkan ke pasien melalui alat yang disebut? | Masker oksigen | Regulator | Flowmeter | Compressor | Ventilator | A
9 | Alat yang mengatur tekanan dan laju aliran gas medis dari tabung oksigen ke pasien disebut? | Compressor | Compressor | Anesthesi | Regulator | Suction pump | D
10 | Alat yang mengatur tekanan dan laju aliran gas medis dari tabung oksigen ke pasien disebut? | Gas detector | Leak detector spray | Soapy water | Thermometer | Monitor tekanan | D